**Modernizacji instalacji sanitarnych**

 **Adres Inwestycji : ul. Łaska 88,89 98-220 Zduńska Wola**

1. Rozprowadzenie Kanalizacji zgodnie z projektem
	1. Wykonanie bruzd w posadzce pod kanalizację
	2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej
2. Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej
3. Wykonanie białego montażu :
	1. Wykonanie kompaktu WC – 6szt
		1. Kompakt WC
		2. Montaż WC
	2. Wykonanie kabin prysznicowych – 3szt
		1. Kabina prysznicowa
		2. Montaż kabiny prysznicowej
	3. Wykonanie umywalek – 10szt
		1. Umywalka
		2. Montaż umywalki
	4. Wykonanie zlewozmywaka z ociekaczem – 2szt
		1. Zlewozmywak z ociekaczem 2/szt
		2. Montaż zlewozmywak z ociekaczem 2/szt
	5. Wykonanie spust podłogowy – 3szt
		1. Spust podłogowy 2/szt
		2. Montaż spust podłogowy 2/szt
		3. Wykonanie klimatyzacji wraz z jej uruchomieniem:
	6. Sala Rytmiki Klimatyzator podstropowy 5kw
		1. montaż
		2. uruchomienie
	7. Sala 2 Klimatyzator podstropowy 7kw
		1. montaż
		2. uruchomienie
	8. Sala 3 Klimatyzator podstropowy 7kw
		1. montaż
		2. uruchomienie
	9. Pokój dyrektora klimatyzator 3,5kw

4.4.1 montaż

* + 1. uruchomienie
1. Wykonanie wentylacji mechanicznej

 5.1. Rekuperator Vasco Compact 150 – 3szt (pom. Sala rytmiki, sala 2, sala 3)

 5.1.1 Instalacja

 5.1.2 Montaż

1. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej poprzez wzmocnienie

wentylatorami mechanicznymi (pomieszczenia łazienek

i wc, gospodarcze, zmywalni, rozdzielni)

1. Modernizacja C.O - przyjęto: wykonanie podejść grzejników

płytowych (10szt) wraz z ich montażem, wkucie instalacji

centralnego ogrzewania

1. Instalacja Hydrantowa

8.1 Hydrant DN 25 -2szt wraz z instalacją

Hydroforowy zestaw podnoszenia ciśnienia