**Modernizacji instalacji sanitarnych**

**Adres Inwestycji : ul. Łaska 88,89 98-220 Zduńska Wola**

1. Rozprowadzenie Kanalizacji zgodnie z projektem
   1. Wykonanie bruzd w posadzce pod kanalizację
   2. Wykonanie kanalizacji sanitarnej
2. Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej
3. Wykonanie białego montażu :
   1. Wykonanie kompaktu WC – 6szt
      1. Kompakt WC
      2. Montaż WC
   2. Wykonanie kabin prysznicowych – 3szt
      1. Kabina prysznicowa
      2. Montaż kabiny prysznicowej
   3. Wykonanie umywalek – 10szt
      1. Umywalka
      2. Montaż umywalki
   4. Wykonanie zlewozmywaka z ociekaczem – 2szt
      1. Zlewozmywak z ociekaczem 2/szt
      2. Montaż zlewozmywak z ociekaczem 2/szt
   5. Wykonanie spust podłogowy – 3szt
      1. Spust podłogowy 2/szt
      2. Montaż spust podłogowy 2/szt
      3. Wykonanie klimatyzacji wraz z jej uruchomieniem:
   6. Sala Rytmiki Klimatyzator podstropowy 5kw
      1. montaż
      2. uruchomienie
   7. Sala 2 Klimatyzator podstropowy 7kw
      1. montaż
      2. uruchomienie
   8. Sala 3 Klimatyzator podstropowy 7kw
      1. montaż
      2. uruchomienie
   9. Pokój dyrektora klimatyzator 3,5kw

4.4.1 montaż

* + 1. uruchomienie

1. Wykonanie wentylacji mechanicznej

5.1. Rekuperator Vasco Compact 150 – 3szt (pom. Sala rytmiki, sala 2, sala 3)

5.1.1 Instalacja

5.1.2 Montaż

1. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej poprzez wzmocnienie

wentylatorami mechanicznymi (pomieszczenia łazienek

i wc, gospodarcze, zmywalni, rozdzielni)

1. Modernizacja C.O - przyjęto: wykonanie podejść grzejników

płytowych (10szt) wraz z ich montażem, wkucie instalacji

centralnego ogrzewania

1. Instalacja Hydrantowa

8.1 Hydrant DN 25 -2szt wraz z instalacją

Hydroforowy zestaw podnoszenia ciśnienia